Приложение № 1.

к конкурсной документации на проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

АКТ

о состоянии общего имущества 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

184511, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Царевского, д. 15

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1961

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта      1992

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу постановление администрации города Мончегорска от 25.02.2014 № 286 «О признании многоквартирного дома № 15 по ул. Царевского аварийным и подлежащим сносу».

9. Количество этажей       2

10. Наличие подвала   имеется

11. Наличие цокольного этажа    нет

12. Наличие мансарды                 нет

13. Наличие мезонина                 нет

14. Количество квартир            24

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания           нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем              4 706               куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками            1116,7                	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                 967,1                  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме         322,8                                     кв. м

20. Количество лестниц  	3	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

149,6	кв. м.

22. Уборочная площадь общих коридоров                     0		кв. м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                              631,1      	кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                    1954,6                         кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)       51:10:0010302:4

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бутовый ленточный | удовлетворительно |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Требуется ремонт |
| 3. Перегородки | Деревянные | Требуется ремонт |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные | Требуется ремонт |
| Чердачные |  |  |
| Междуэтажные | Деревянные отепленные | Требуется ремонт |
| Подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шифер по деревянным стропилам и обрешетке | Требуется ремонт |
| 6. Полы | Дощатые, окрашены | удовлетворительно |
| 7. Проемы | Переплеты двойные, створные | Требуется ремонт |
| Окна |  |  |
| Двери | Филенчатые, окрашенные |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка стен и потолков, побелка, окраска, оклейка обоями | Требуется ремонт |
| Внутренняя |  |  |
| Наружная | Штукатурка, окраска | Требуется ремонт |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Чугунные эмалированные |  |
| Ванны напольные |  |  |
| Электроплиты |  |  |
| Телефонные сети и оборудование | Проводка открытая | Требуется ремонт |
| Сети проводного радиовещания | Проводка открытая |  |
| Сигнализация |  |  |
| Мусоропровод |  |  |
| Лифт |  |  |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Проводка скрытая |  |
| Электроснабжение |  |  |
| Холодное водоснабжение | Трубы стальные |  |
| Горячее водоснабжение | Централизованное |  |
| Водоотведение | Трубы чугунные | Требуется ремонт |
| Газоснабжение |  |  |
| Отопление (от внешних котельных) | от ТЭЦ |  |
| Отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| Конвекторы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  | Требуется ремонт |
| 12. Лестницы | Деревянные | Требуется ремонт |

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 201 | 9 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.