Приложение № 1.

к конкурсной документации на проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г. Мончегорск, ул. Терская, д.9

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  51:10:0010304:71

3. Серия, тип постройки  кирпичный

4. Год постройки  1974 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  10 %

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта  1993 г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  3051		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	832,3	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	767,2	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	65,1	кв. м

20. Количество лестниц  	2	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

65,1	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Сборные железобетонные блоки | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | гипсолитовые | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные плиты | удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая, совмещенная с перекрытием | удовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые, покрытые линолеумом | удовлетворительное |
| 7. Проемы | по два створных переплета в проеме щитовые | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, оклейка стен обоями, окраска окон, дверей | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Облицовка силикатным кирпичом | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Чугунные эмалированные | удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  | удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания | Проводка скрытая | удовлетворительное |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция | Приточно-вятяжная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Проводка скрытая | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Трубы стальные | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
| водоотведение | Трубы чугунные | удовлетворительное |
| газоснабжение |  | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | От промышленной ТЭЦ | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.