|  | Приложение № 2 к конкурсной документации на проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса ул. Царевского, д. 15 1961; г.. Общая площадь помещений:; 967,1; м2. Общая площадь жилых помещений:; 967,1; м2. Общая площадь нежилых помещений:; -; м2. № п/п; Наименование работ, услуг; Периодичность оказания работ, услуг; Годовая плата, руб.; Стоимость на 1 кв.м общей площади, руб./мес. 1; 2; 3; 4; 5. I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. 1; Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов; 2 раза в год; 358,54; 0,03. 2; Работы, выполняемые в зданиях с подвалами; 2 раза в год; -; -. 3; Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов; 2 раза в год; 358,54; 0,03. 4; Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов; 1 раз в год; 358,54; 0,03. 5; Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов; -; -; -. 6; Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов; -; -; -. 7; Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов; 2 раза в год; 2 721,60; 0,23. 8; Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:; 1 раз в год; 358,54; 0,03. 9; Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов; 2 раза в год; 660,12; 0,06. 10; Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах; 1 раз в год; 358,54; 0,03. 11; Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов; 1 раз в год; 1 500,16; 0,13. 12; Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; 1 раз в год; 780,84; 0,07. 13; Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; 2 раза в год; 1 294,30; 0,11. II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. 14; Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов; -; -; -. 15; Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов; по заявкам; 1 450,34; 0,12. 16; Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах; -; -; -. 17; Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах, в т.ч.:; -. 18; Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах; по плану-графику; 47 198,55; 4,07. 19; Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах; по плану-графику; 31 670,30; 2,73. 20; Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме; по плану-графику; 6 650,71; 0,57. 21; Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме; -; -; -. 22; Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме; -; -; -. III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме. 23; Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч.:; 75 844,67; 6,54. 23.1.; Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей; 3 раза в неделю; 63 482,54; 5,47. 23.2.; Мытьё лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей ,; 1 раз в месяц; 11 173,59; 0,96. 23.3.; Влажная протирка элементов лестничных клеток: стен, подоконников, отопительных приборов, почтовых ящиков, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств; 1 раз в год; 1 028,33; 0,09. 23.4.; Мытьё окон; 1 раз в год; 160,21; 0,01. 23.5.; Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов; 2 раза в год; 0,00; 0,00. 24; Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период:; 110 867,54; 9,55. 24.1.; Очистка люков колодцев, пожарных гидрантов; 5 раз в год; 540,12; 0,05. 24.2.; Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см (усовершенствованное покрытие) в дни снегопада; в дни снегопада; 70 562,02; 6,08. 24.3.; Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см (усовершенствованное покрытие) в дни без снегопада; 1 раз в неделю; 16 194,56; 1,40. 24.4.; Очистка территории от наледи и льда с предварительной обработкой хлоридами; 1 раз в месяц; 13 529,90; 1,17. 24.5.; Посыпка территории песком в дни гололёда; в дни гололёда; 3 759,45; 0,32. 24.6.; Очистка урн от мусора; 1 раз в неделю; 996,86; 0,09. 24.7.; Сметание снега со ступеней и площадок; 5 раз в неделю; 5 284,63; 0,46. 25; Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:; 5 360,31; 0,46. 25.1.; Подметание территории с усовершенствованным покрытием; 2 раза в месяц; 4 198,29; 0,36. 25.2.; Очистка урн от мусора; 1 раз в неделю; 996,86; 0,09. 25.3.; Подметание ступеней и площадок; 1 раз в месяц; 165,16; 0,01. 26; Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в т.ч.:; 3 392,40; 0,29. 26.1.; Содержание контейнерной площадки; ежедневно; 3 392,40; 0,29. 27; Работы по обеспечению требований пожарной безопасности; 2 раза в год; 482,12; 0,04. 28; Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения, в т.ч.:; 30 661,45; 2,64. 28.1.; Диспетчерская служба; круглосуточно; 11 695,77; 1,01. 28.2.; Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных сетей (водоснабжение, отопление, электроснабжение); круглосуточно; 18 965,68; 1,63. Итого; 322 328,12; 27,77. |