Приложение № 1.

к конкурсной документации на проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

АКТ

о состоянии общего имущества 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

184511, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Железнодорожная, д. 5а

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  51:10:0020502:70

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1938

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта      1978

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу постановление администрации города Мончегорска от 10.03.2017 № 298 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Мурманская область, город Мончегорск, улица Железнодорожная, дом 5а, аварийным и подлежащим сносу».

9. Количество этажей       2

10. Наличие подвала   нет

11. Наличие цокольного этажа    нет

12. Наличие мансарды                 нет

13. Наличие мезонина                 нет

14. Количество квартир            8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания           нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем              2 676               куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                 683,40           	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                 573,2                  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                      483,1                                     кв. м

20. Количество лестниц  	2	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 110,2кв. м.

22. Уборочная площадь общих коридоров                     0		кв. м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                              483,1      	кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                    2 220                          кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)       51:10:0020502:10

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Деревянные | Требуется ремонт |
| Чердачные |  |  |
| Междуэтажные | Деревянные | Требуется ремонт |
| Подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шифер по деревянным стропилам и обрешетке | Требуется ремонт |
| 6. Полы | Дощатые, окрашены | Стертость местами, трещины |
| 7. Проемы | Переплеты двойные, створные | Требуется ремонт |
| Окна |  |  |
| Двери | Филенчатые, окрашенные | Требуется ремонт |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка стен и потолков, побелка, окраска, оклейка обоями | Требуется ремонт |
| Внутренняя |  |  |
| Наружная | Штукатурка, окраска | Требуется ремонт |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Чугунные эмалированные |  |
| Ванны напольные |  |  |
| Электроплиты |  |  |
| Телефонные сети и оборудование | Проводка открытая | Требуется ремонт |
| Сети проводного радиовещания | Проводка открытая |  |
| Сигнализация |  |  |
| Мусоропровод |  |  |
| Лифт |  |  |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Проводка скрытая |  |
| Электроснабжение |  |  |
| Холодное водоснабжение | Трубы стальные |  |
| Горячее водоснабжение | Централизованное | Требуется ремонт |
| Водоотведение | Трубы чугунные |  |
| Газоснабжение |  |  |
| Отопление (от внешних котельных) | От ТЭЦ |  |
| Отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| Конвекторы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  | Требуется ремонт |
| 12. Лестницы | Деревянные | Требуется ремонт |

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 201 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.